## Sheet1
NTC电阻-B值法测温计算
B值（K） | 标称温度（℃） | 标称阻值（Kohm） | 阻值参数（Kohm） | 计算温度（℃） | 厂家对照温度（℃） | 绝对误差（℃） | 相对误差（%） | 偏移误差（%）
3950 | 25 | 10 | 10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0